## 系统配置清单
系统配置清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 产品参数 | 数量 | 配置 | 单位 | 单价 | 总价 | 图片 | 备注
一、教室配置
1 | 远程交互流媒体平台服务软件 | Y4200 | 1、系统采用B/S架构，管理员通过浏览器即可对平台进行维护； 2、支持所有教室终端的注册、分类、管理、控制。 3、支持对互动端账号、媒体资源的注册与管理； 4、支持组会管理包括会议的创建，撤销，加入，退出等等； 5、支持对流媒体服务器管理，自动实现各流媒体资源负载均衡； 6、系统网络安全性高，所有链路都支持AES加密，保证网络通信安全可靠； 7、支持服务集群，通过多服务器集群实现网络服务不掉线，同时也保证应用规模的可扩展性； 8、提供灵活的消息自定义通道，方便上层应用逻辑的搭建； 9、采用多种QOS策略包括NACK/FEC/JITTER BUFFER来保证在弱网情况下，在30%的丢包情况下音视频能正常播放不卡顿； 10、支持多种音视频格式，支持音视频实时同步，数据自适应重传、帧率自适应； 11、支持文本信息AEC加密透传； 12、系统网络安全性高，支持端到端加AES密传输透传，保证网络通信安全可靠； 13、媒体数据采用智能加密算法，在提高安全性的同时，保持高性能； | 1 | 选配 | 套 | 0 | 0 |  | 1、十方以内互动无需互动服务器及平台 2、交互平台软件本地私有化部署才需要硬件服务器，云服务器部署的情况下不用购买硬件服务器
2 | 互动服务器 | YS400 | 1、标准2U机架式，最大支持可接入＞100个互动端 2、CPU：至强处理器E5-2680 V3，12核24线程，主频2.5GHZ,睿频3.3GHZ *2； 3、内存：32G，DDR4 16G RDIMM *2； 4、显卡：Aspeed AST2500； 5、硬盘：2T监控级机型硬盘，可支持8个3.5寸硬盘扩容(兼容2.5寸硬盘)； 6、电源输入：新巨300W冗余电源，支持:单电，CRPS 冗电(单电&冗电支架)； 7、机箱尺寸：666*447*87（mm）； 8、网口：支持双千M网络接口+BMC远程管理功能； 9、支持两 USB2.0 接口，4 个 USB3.0 接口； 10、显示输出：1 个 VGA 显示输出接口。 | 1 | 选配 | 台 | 0 | 0
3 | 资源应用平台 | Y3500 | 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播。 2、用户管理：支持用户的创建、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 3、集群技术：支持直播和点播的集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加服务器以支持更大规模点播。 4、移动平台：支持基于IOS/Android的移动客户端访问，对课程进行点播直播、发表评论，可收藏、下载资源，并支持资源的模糊搜索。 5、二维码应用：支持微信应用，具有通过二维码扫描直接在手机微信端进行资源点播、课堂直播、课后评论等功能，从而能创建应用的微门户。 6、个人空间：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理，支持对个人空间资源的管理、支持资源收藏和向其他用户推荐资源。可关注其他用户，并接受其他用户的推荐资源。 7、资源目录：采用虚拟目录框架设计，支持自定义的分类目录创建和编目管理。 8、资源检索：支持基于资源属性的的快速检索，支持多种检索条件的组合检索等自定义检索。 9、资源展示：支持基于资源编目和分类的资源展示，支持资源点播的热点展示（根据点播数量统计的热门程度）。 10、资源应用：用户可对个人资源进行浏览/播放、删除、编辑等；可对资源进行点播，支持各种播放控制；对平台资源进行收藏、下载等操作，支持用户对资源进行评论。 11、直播课堂：支持主流标准的直播协议、可以实时列表直播在线课堂，支持直播评论。 12、播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等。 13、无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 14、资源模式点播：支持资源模式点播，通过单画面实时切换模式实现对课程资源模式的点播。 15、多码率：要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 16、教学评估：可对视频资源进行实时打点评估，并可以自主创建评价标准，形成评估报告。 17、电视墙：支持按不同组织层级进行录播教室的视频轮询，自动进行视频轮询，可以设置轮询速度。可以按照单屏、四分屏、九分屏的模式展示视频。选中某一教室后，下方显示该教室所有相关视频； 18、录播监控：支持按不同组织层级展示所有录播教室的状态：包括录播设备远程开关机、远程重启、远程休眠待机、直播、录像，可以直接控制某一教室或者几个教室的录播开关、直播启停、录像启停。 19、导播管理：远程对录播教室进行导播控制，参数设置，特效切换；支持远程的录像音量控制；支持自动跟踪和手动跟踪模式的切换；支持云台上下左右和复位的操作，并且可以调整移动速度；支持镜头焦点的放大、缩小，并且可以调整移动速度；支持最多9个预置位的切换。支持进行直播启停，并可以观察到录播主机运行状态、直播带宽及观看情况等；支持进行录像启停，并可以观察到录像时间、硬盘空间等实时信息；支持一个教室多个摄像机的切换控制。 20、提供远程导播及集控管理的软件著作权证书； 21、为保证系统稳定性及兼容性，要求与互动录播一体机和录播系统为同一品牌。 | 1 | 选配 | 台 | 0 | 0
4 | 服务器 | YS400 | 1、CPU：至强处理器E5-2680 V3，12核24线程，主频2.5GHZ,睿频3.3GHZ *2； 2、内存：32G，DDR4 16G RDIMM *2； 3、显卡：Aspeed AST2500； 4、硬盘：2T监控级机型硬盘，可支持8个3.5寸硬盘扩容(兼容2.5寸硬盘)； 5、电源输入：新巨300W冗余电源，支持:单电，CRPS 冗电(单电&冗电支架)； 6、机箱尺寸：666*447*87（mm）； 7、网口：支持双千M网络接口+BMC远程管理功能； 8、支持两 USB2.0 接口，4 个 USB3.0 接口； 9、显示输出：1 个 VGA 显示输出接口； 10、服务器系统预装64位 Ubuntu-20.04版本。 | 1 | 选配 | 台 | 0 | 0